Ходунки складные со съемными колесами DSTRANА

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/khodunki-skladnye-so-semnymi-kolesami-dstrana>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Ходунки складные со съемными колесами | Назначение:Ходунки предназначен для людей с инвалидностью, для пожилых людей, больных с нарушениями опорно-двигательной системы и проходящих реабилитацию после травм и болезней.Характеристики:– Размер, см: не менее 53х45х74-84– Материал изделия: нержавеющая сталь, пластик– Цвет изделия: хром, черный– Тип: складные– Конструкция: многоопорная.– Колеса передние:количество, шт: не менее 2,тип: съемные.– Резиновые насадки, шт: не менее 4. |