ЧЕК-ЛИСТ

Предмонтажная проверка оборудования для маломобильных групп населения (МГН)

Объект: _______________________________________

Адрес: ________________________________________

Помещение (зона): ______________________________

Дата: ___________________

Ответственный: ________________________________

1. Проверка документации

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Рабочая документация согласована |  |  |  |
| 1.2 | Определены места установки оборудования |  |  |  |
| 1.3 | Оборудование соответствует проекту |  |  |  |

2. Проверка места монтажа

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Отделочные работы завершены |  |  |  |
| 2.2 | Поверхности готовы к монтажу |  |  |  |
| 2.3 | Отсутствуют повреждения отделки |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечен свободный доступ к месту монтажа |  |  |  |
| 2.5 | Отсутствуют препятствия и строительный мусор |  |  |  |

3. Проверка строительных конструкций

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Стены обеспечивают необходимую несущую способность |  |  |  |
| 3.2 | Определен материал основания (бетон, кирпич, ГКЛ и др.) |  |  |  |
| 3.3 | Подготовлены закладные элементы (при необходимости) |  |  |  |
| 3.4 | Отсутствуют скрытые инженерные коммуникации в местах сверления, теплые полы, выполнена трассировка |  |  |  |
| 3.5 | Подобран необходимый крепеж |  |  |  |
| 3.6 | Подвод воды и канализация выведены в соответствии с требованиями монтируемого оборудования |  |  |  |

4. Проверка оборудования

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Комплектность проверена |  |  |  |
| 4.2 | Отсутствуют механические повреждения |  |  |  |
| 4.3 | Соответствуют размеры проекту |  |  |  |
| 4.4 | Количество соответствует спецификации |  |  |  |
| 4.5 | Крепежные элементы в наличии |  |  |  |

5. Проверка инженерных сетей (при необходимости)

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Подведено электропитание |  |  |  |
| 5.2 | Проверено напряжение питания |  |  |  |
| 5.3 | Подготовлены кабельные линии |  |  |  |
| 5.4 | Проверено заземление |  |  |  |
| 5.5 | Обеспечена защита кабелей |  |  |  |

6. Проверка требований доступности

| № | Контрольный пункт | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Высоты установки соответствуют проекту |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечены нормативные зоны доступа |  |  |  |
| 6.3 | Не нарушены пути эвакуации |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечены безопасные подходы |  |  |  |
| 6.5 | Места установки не создают препятствий движению |  |  |  |

Заключение

☐ Объект готов к монтажу.

☐ Требуется устранение замечаний.

Замечания

Представитель Заказчика

Ф.И.О. ___________________________

Подпись __________________________

Дата _____________________________

Представитель Подрядчика

Ф.И.О. ___________________________

Подпись __________________________

Дата _____________________________