ЧЕК-ЛИСТ
Предмонтажная проверка оборудования для маломобильных групп населения (МГН)
Объект: _______________________________________
Адрес: ________________________________________
Помещение (зона): ______________________________
Дата: ___________________
Ответственный: ________________________________
1. Проверка документации
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	1.1
	Рабочая документация согласована
	
	
	

	1.2
	Определены места установки оборудования
	
	
	

	1.3
	Оборудование соответствует проекту
	
	
	


2. Проверка места монтажа
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	2.1
	Отделочные работы завершены
	
	
	

	2.2
	Поверхности готовы к монтажу
	
	
	

	2.3
	Отсутствуют повреждения отделки
	
	
	

	2.4
	Обеспечен свободный доступ к месту монтажа
	
	
	

	2.5
	Отсутствуют препятствия и строительный мусор
	
	
	


3. Проверка строительных конструкций
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	3.1
	Стены обеспечивают необходимую несущую способность
	
	
	

	3.2
	Определен материал основания (бетон, кирпич, ГКЛ и др.)
	
	
	

	3.3
	Подготовлены закладные элементы (при необходимости)
	
	
	

	3.4
	Отсутствуют скрытые инженерные коммуникации в местах сверления, теплые полы,  выполнена трассировка
	
	
	

	3.5
	Подобран необходимый крепеж
	
	
	

	3.6
	Подвод воды и канализация выведены в соответствии с требованиями монтируемого оборудования
	
	
	


4. Проверка оборудования
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	4.1
	Комплектность проверена
	
	
	

	4.2
	Отсутствуют механические повреждения
	
	
	

	4.3
	Соответствуют размеры проекту
	
	
	

	4.4
	Количество соответствует спецификации
	
	
	

	4.5
	Крепежные элементы в наличии
	
	
	


5. Проверка инженерных сетей (при необходимости)
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	5.1
	Подведено электропитание
	
	
	

	5.2
	Проверено напряжение питания
	
	
	

	5.3
	Подготовлены кабельные линии
	
	
	

	5.4
	Проверено заземление
	
	
	

	5.5
	Обеспечена защита кабелей
	
	
	


6. Проверка требований доступности
	№
	Контрольный пункт
	Да
	Нет
	Примечание

	6.1
	Высоты установки соответствуют проекту
	
	
	

	6.2
	Обеспечены нормативные зоны доступа
	
	
	

	6.3
	Не нарушены пути эвакуации
	
	
	

	6.4
	Обеспечены безопасные подходы
	
	
	

	6.5
	Места установки не создают препятствий движению
	
	
	


Заключение
☐ Объект готов к монтажу.
☐ Требуется устранение замечаний.
Замечания
Представитель Заказчика
Ф.И.О. ___________________________
Подпись __________________________
Дата _____________________________
Представитель Подрядчика
Ф.И.О. ___________________________
Подпись __________________________
Дата _____________________________

