Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY HD

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/elektronnyi-ruchnoi-video-uvelichitel-ervu-ruby-hd

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) HD | Портативный ручной видеоувеличитель высокой чёткости. Данный ЭРВУ имеет улучшенную камеру и большой объем памяти. Технические характеристики: Длина устройства, мм: не менее 104 и не более 154 Ширина устройства, мм: не менее 54 и не более 94 Высота устройства, мм: не менее 26 и не более 46 Увеличение изображения, крат: не менее 2 и не более 13 Диагональ монитора, дюймов: не менее 4 и не более 5 Цветовые режимы, шт: не менее 5 Настраиваемые режимы: не менее 15 Время работы, ч: не менее 1 и не более 2х Время полной зарядки, ч: не менее 1 и не более 2х Режим фиксации изображения: есть Складная ручка: есть Встроенная подсветка: есть Индикатор статуса заряда батареи: есть Возможность сохранения снимков, шт: не менее 80 Вес, г: не менее 200 и не более 240 |